ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ — ГОРОД КАЛАЧ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» |  |  |  | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектор, главный специалист |  |  |  | ______________________________ | Бредихина Е.А. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |  |  |  |
| Инженер-экономист, главный специалист |  |  |  | ________________________________ | Одноралова Н. А |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |  |  |  |
| Начальник юридического отдела |  |  |  | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды» и «Природно-ресурсный потенциал»: |  |  |  |  |  |
| Инженер-эколог, главный специалист |  |  |  | ______________________________ | Ульченок Т.Ф. |
| Инженер-эколог, главный специалист |  |  |  | ______________________________ | Захарова Н.П. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |  |  |  |
| Инженер-проектировщик, главный специалист |  |  |  | ______________________________ | Лясота Е.И. |
| Графическое оформление проекта: |  |  |  |  |  |
| Архитектор, главный специалист |  |  |  | ______________________________ | Фуфаев Н.О.. |
| ТОМ I ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ — ГОРОД КАЛАЧ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 2. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по градостроительному зонированию 2.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории городского поселения — город Калач 2.3. Мероприятия по размещению на территории городского поселения — город Калач объектов капитального строительства местного значения |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Предложения по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами инженерной инфраструктуры 2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами транспортной инфраструктуры 2.3.3. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами жилой инфраструктуры. 2.3.4. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами социальной инфраструктуры 2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения 2.3.6. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами коммунально-складского, промышленного и сельскохозяйственного назначения, создание условий для развития малого и среднего бизнеса на территории поселения 2.3.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения на территории городского поселения — город Калач 2.3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
|  | 2.4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 3. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том I | Положения о территориальном планировании проекта генерального плана городского поселения — город Калач |
| 2 | Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения — город Калач (пояснительная записка) |
| 3 | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Графическая часть |  |  |
| Том I |  |  |
| 1 | 1(I) | Схема генерального плана городского поселения — город Калач с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. |
|  | 2(I) | Схема территории городского поселения — город Калач с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории. |
|  | 3(I) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система водоснабжения и водоотведения. |
|  | 4(I) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система газоснабжения. |
|  | 5(I) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система теплоснабжения. |
|  | 6(I) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система электроснабжения. |
|  | 7(I) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система связи. |
|  | 8(I) | Схема развития транспортной инфраструктуры городского поселения — город Калач. |
|  | 9(I) | Схема территории городского поселения — город Калач с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания. |
|  | 10(I) | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | 11(I) | Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района |
| Том II |  |  |
| 2 | 1(II) | Схема территории городского поселения - город Калач с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания. |
|  | 2(II) | Схема современного состояния территории с отображением границ функциональных зон в границах населенных пунктов. |
|  | 3(II) | Схема территории городского поселения — город Калач с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории. |
|  | 4(II) | Схема развития транспортной инфраструктуры городского поселения — город Калач. |
|  | 5(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система водоснабжения и водоотведения. |
|  | 6(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система газоснабжения. |
|  | 7(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система теплоснабжения. |
|  | 8(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система электроснабжения. |
|  | 9(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры городского поселения — город Калач. Система связи. |
|  | 10(II) | Схема территориальной доступности учреждений здравоохранения и физической культуры городского поселения — город Калач. |
|  | 11(II) | Схема территориальной доступности учреждений культуры, управления, кредитно-финансовых организаций и предприятий связи городского поселения — город Калач. |
|  | 12(II) | Схема территориальной доступности учреждений торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания городского поселения — город Калач. |
|  | 13(II) | Схема территориальной доступности учреждений образования городского поселения — город Калач. |
|  | 14(II) | Схема генерального плана городского поселения — город Калач с отображением границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. |
| Том III |  |  |
| 3 | 1(III) | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | 2(III) | Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района |

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план городского поселения — город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области разработан по заказу администрации  городского поселения - город Калач в соответствии с муниципальным контрактом № 167 от 21.11.2008 года.

Основанием для разработки настоящего Генерального плана послужили положения статей 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ФЗ-190 от 29.12. 2004 г.), положения статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ, техническое задание – приложение к муниципальному контракту - № 167 от 21.11.2008 года.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди реализации – 2020 год. Генеральный план городского поселения — город Калач – основной документ территориального планирования муниципального образования, направленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Калачеевского муниципального района.

Основной целью Генерального плана городского поселения — город Калач является разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития городского поселения как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории городского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов настоящего и будущего поколений.

Цели территориального планирования для городского поселения — город Калач:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Калачеевского района, городского поселения — город Калач;

- формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории городского поселения;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования для городского поселения — город Калач являются:

- создание условий для устойчивого развития территории городского поселения;

- определение назначений территорий городского поселения исходя из совокупности социальных, экономических и экологических и других факторов;

- развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- восстановление инновационного агропроизводственного и промышленного комплекса городского поселения как одной из главных точек роста экономики городского поселения;

- освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке;

- модернизация существующей транспортной инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;

- сохранение природной окружающей среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана городского поселения — город Калач разработаны на основе «Стратегии социально- экономического развития Воронежской области», областных целевых программ, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план городского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управлении, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

В свою очередь, целевыми программами, приобретающими значение планов реализации вышеуказанных документов, должна обеспечиваться увязка мероприятий по созданию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в прогнозируемом периоде с учетом целей и сроков их строительства, а также ограничений по финансовым ресурсам.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации района, иных организаций.

При подготовке Генерального плана использовались отчетные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования и  иных организаций.

Генеральный план городского поселения — город Калач выполнен с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007 году и утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03. 2009 г., а также с учетом положений программ социально-экономического развития Воронежской области.

Одновременно следует отметить, что разработка Генерального плана городского поселения — город Калач велась в отсутствие утвержденной схемы территориального планирования Калачеевского муниципального района. Такая ситуация создает предпосылки для возникновения конфликта интересов уровней власти, так как при утверждении документа территориального планирования муниципального района могут возникнуть противоречия с ранее утвержденным генеральным планом поселения. Как правило, возникающие противоречия должны разрешаться в рамках согласительных процедур, принимая во внимание установленный порядок согласования проектов документов территориального планирования.

Работу над Генеральным планом осложняло неудовлетворительное состояние статистической базы по городскому поселению. Территориальное управление Росстата и большинство отраслевых органов Администрации Калачеевского муниципального района ведут свой учет в целом по району, без учета административного его деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельному муниципальному образованию.

Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий городского поселения — город Калач в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом, Водным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом городского поселения — город Калач.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные решения задач территориального планирования городского поселения — город Калач - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены, в том числе, на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления городского поселения — город Калач.

Вопросы местного значения поселения установлены статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Кроме того, статьей 14.1. этого же закона определены права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения. Значительная часть вопросов местного значения поселения решается в тесной связи с планированием развития территории. Такими вопросами являются:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культур;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства, а также мероприятия по их предотвращению, приводятся в Томе III настоящего Генерального плана. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Калачеевского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана городского поселения, осуществляется следующими мероприятиями территориального планирования:

- реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией  целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий поселения;

- учетом интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию городского поселения — город Калач.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

- Первая очередь — 2020 г.

- Вторая очередь — 2030 г. (расчетный срок).

К расчетному сроку предполагается увеличение численности населения до 21200 человек.

2.1. Мероприятия по градостроительному зонированию

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов городского поселения определены по фактическому использованию.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (ст.1 ГрК РФ).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

После утверждения Генерального плана в плане его реализации согласно ст. 30-32 Гр К РФ для городского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки  разрабатываются  в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке  правил землепользования и застройки  устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых   определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 п.7 ГрК РФ).

В соответствии с ч.1 ст. 31 ГрК РФ подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения,  с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение подготовки документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки городского поселения — город Калач в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ. | Первая очередь |

Развитие функциональных зон на территории городского поселения отображено на схеме 1(I) настоящего тома.

2.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории  городского поселения — город Калач

Согласно ст. 14 ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

На территории городского поселения — город Калач отсутствуют объекты культурного наследия местного значения. Для объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории городского  поселения — город Калач, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории городского поселения — город Калач, предлагаются следующие мероприятия:

| №п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия; | Первая очередь |
|  | 1.2. | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон; | Первая очередь |
|  | 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь — расчетный срок |
|  | 1.4. | Обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь — расчетный срок |

Места размещения объектов культурного наследия отображены на схеме 3(II) настоящего тома.

2.3. Мероприятия по размещению на территории городского поселения — город Калач  объектов капитального строительства местного значения

2.3.1. Предложения по обеспечению  территории городского поселения — город Калач объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 1.1. | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей). | Первая очередь |
| 1.2. | Введение локальной очистки от специфических загрязняющих веществ промстоков на всех промышленных предприятиях города, с целью уменьшения нагрузки на биологические очистные сооружения города. | Первая очередь — расчетный срок |
| 1.3. | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь |
| 1.4. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусматривать через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации. | Первая очередь |
| 1.5. | Прокладку самотечных сетей канализации осуществлять из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий. | Первая очередь |
| 1.6. | Обязательное канализование территорий, находящихся в водоохранных зонах городского поселения — город Калач | Первая очередь |
| 1.7. | Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб. | Первая очередь |
| 1.8. | Установить водомеры на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.9. | Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения нового района, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (санирование и тп). | Первая очередь |
| 1.10. | Произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды. | Первая очередь |
| 1.11. | Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Первая очередь |
| 1.12. | Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций (ВНС), с учетом увеличения их производительности. | Первая очередь |
| 2. Газоснабжение |  |  |
| 2.1. | Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района. | Первая очередь |
| 2.2. | Строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства; | Первая очередь |
| 2.3. | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%; | Расчетный срок |
| 2.4. | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб; | Расчетный срок |
| 3. Теплоснабжение |  |  |
| 3.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива; | Первая очередь |
| 3.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов; | Расчетный срок |
| 3.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива; | Расчетный срок |
| 3.4. | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией); | Первая очередь |
| 3.5. | Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе. | Первая очередь |
| 4. Электроснабжение |  |  |
| 4.1. | Реконструкция электроснабжения «Паркового освещения» в г. Калач | Первая очередь |
| 4.2. | При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях: 1) роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования; 2) переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники, - для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Первая очередь |
| 5. Связь |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |
| 5.1. | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 5.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |
| 5.3. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 5.4. | Обеспечение доступа городского и сельского населения к универсальным услугам связи. | Первая очередь |
| 5.5. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |
| 5.6. | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Первая очередь |
| 5.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |
| 5.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Первая очередь |
| 5.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Первая очередь |
| 5.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |  |  |
| 5.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах 4-8(I) настоящего тома.

2.3.2. Мероприятия по обеспечению  территории городского поселения — город Калач объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определение основных магистралей общегородского значения для усиления транспортных связей между планировочными районами г. Калач и создания дополнительных выходов на внешние автодороги по основным направлениям. | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории г. Калач, усовершенствование ее параметров (ширины, плотности) с целью увеличения пропускной способности. | Первая очередь |
| 3. | Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах сельских населенных пунктов | Первая очередь |
| 4. | Развитие сети городских магистральных улиц районного значения для улучшения транспортного обслуживания жилых районов города и обеспечения надлежащей плотности транспортной сети в целом. | Первая очередь |
| 5. | Организация автобусного сообщения с районами не обеспеченными пассажирским транспортом, г. Калач. | Первая очередь |
| 6. | Организация регулярного автобусного сообщения г. Калач - х. Гринев, х. Николенков. | Первая очередь |
| 7. | Устройство остановочных павильонов на официальных остановках общественного транспорта. | Первая очередь |
| 8. | Установка остановочных павильонов на создаваемых остановках общественного транспорта (11 шт). | Первая очередь |
| 9. | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон вдоль набережных, а так же создание наземных переходов. | Первая очередь |
| 10. | Организация транспортных связей жилых районов с промышленными предприятиями и объектами обслуживания населения города. | Первая очередь |
| 11. | Строительство двух автозаправочных станций в западной части на выезде из города по автомобильной дороге общего пользования регионального значения В24-0 Павловск - Калач - Петропавловка | Первая очередь |
| 12. | Устройство таксомоторных стоянок на территории г. Калач с установкой указателей и оборудованием техническими средствами организации дорожного движения. | Первая очередь |
| 13. | Капитальный ремонт мостов через р. Подгорная в г. Калач. | Первая очередь |
| 14 | Строительство двух мостов через р. Подгорная в г. Калач. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 10(I).

2.3.3. Мероприятия по обеспечению  территории городского поселения — город Калач объектами  жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. в действующей редакции к вопросам местного значения городского поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Перечень мероприятий  по обеспечению городского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда городского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика городского поселения. | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда, в том числе многоквартирного в г. Калач. | Первая очередь |
| 3. | Строительство усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей. | Первая очередь |
| 4. | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | Первая очередь |
| 5. | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. | Первая очередь — расчетный срок |
| 6. | Развитие новых типов жилья, включая малоэтажное (таун-хаузы и коттеджи). | Первая очередь |
| 7. | Использование внутренних территориальных ресурсов для повышения качества сложившейся жилой среды, в том числе: -Выборочная реконструкция территории ветхого жилищного фонда исторической части города; -Реконструкция районов малоценной ветхой застройки и районов малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками в срединной части города; -Реконструкция территорий застройки периода 1960-1980-х годов при условии выполнения проектов межевания и уточнения резервных территорий. | Расчетный срок |
| 8. | Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях. | Первая очередь — расчетный срок |
| 9. | Освоение размежеванных участков расположенных в северо-западной части г. Калач. | Первая очередь |
| 10. | Строительство муниципального жилого пятиквартирного дома в районе «Пеньковая гора», г Калач. | Первая очередь |
| 11. | Комплесное освоение участка общей площадью 79 га с возведением 1-2-х квартирных жилых домов эконом-класса и формирование зоны общественного центра объектами социальной инфраструктуры (торговый центр, мини-стадион) в г. Калач. Среднее расчетное количество участков - 200 шт. (при полной застройке земельного участка - до 600 шт.) | Первая очередь |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства отображены на схеме 1(I) настоящего тома.

2.3.4. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город   Калач объектами социальной инфраструктуры

Основные положения в развитии сферы социального обслуживания сводятся к развитию двух составляющих в системе обслуживания:

1) Социальной сферы, ориентированной на развитие социально-значимых объектов в отраслях: «Образование», «Здравоохранение», «Социальное обеспечение», «Культура», «Спорт»;

2) Коммерческо-деловой сферы в отраслях: «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание». Приоритетными будут являться мероприятия, направленные на доведение вместимости социально-значимых объектов до нормативной потребности.

Кроме того, в целях удовлетворения потребности населения в учреждениях обслуживания, генеральным планом намечено формирование 3-х ступенчатой системы обслуживания.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Основные направления в развитии социальной инфраструктуры: |  |  |
| 1. | Достижение нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания путем доведения вместимости социально-значимых объектов до нормативной потребности. | Первая очередь — расчетный срок |
| 2. | Размещение объектов обслуживания в городской среде путем создания системы многофункциональных центров обслуживания: городских и местных микрорайонных центров, отдельно стоящих объектов вблизи жилья и встроено-пристроенных к жилым домам помещений. | Первая очередь — расчетный срок |
| 3. | Формирование 3-х ступенчатой системы обслуживания, заключающейся в классификации объектов обслуживания по интенсивности использования: 1)объекты повседневного спроса; 2) периодического спроса; 3) эпизодического спроса. | Первая очередь — расчетный срок |
| 4. | Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы | Первая очередь — расчетный срок |
| Мероприятия, находящиеся в полномочиях органов местного самоуправления муниципального района |  |  |
| 5. | «Образование»: Развитие и укрепление материально-технической базы, повышение доступности учреждений образования за счет: | Первая очередь |
|  | 5.1. Разработки проектно-сметной документации и строительства детского сада на 300 мест в г. Калач. |  |
|  | 5.2. Проведения обследования с последующей реконструкцией здания детского сада № 5 (ул. Мира) с устройством террас для отдыха в летнее время в г. Калач. |  |
|  | 5.3. Реконструкция школы № 6 в г. Калач |  |
| 6. | «Здравоохранение»: Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений поселка предусматривается за счет: | Первая очередь |
|  | 5.1. Реконструкции детской поликлиники МУЗ «Калачеевская ЦРБ» в г. Калач. |  |
|  | 5.2. Реконструкции недействующего ФАП, х. Залесный. |  |
| Мероприятия, находящиеся в полномочиях органов местного самоуправления городского поселения |  |  |
| 7. | «Физическая культура, спорт»: Развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции центрального стадиона в г.Калач | Первая очередь |
| 8. | «Культура»: Развитие материально-технической базы учреждений культуры за счет своевременного пополнения и увеличения емкости библиотечных фондов. | Первая очередь — расчетный срок |
| 9. | «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание»: | Первая очередь — расчетный срок |
|  | 9.1. Развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности в центрах досуга населения с их размещением вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности, в особенности, в районах нового жилищного строительства с доведением емкости этих учреждений до нормативных показателей. |  |
|  | 9.2. Размещение, при необходимости, офисных центров, объектов коммерческо- деловой сферы. |  |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схеме 1(I) настоящего тома.

2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами туризма, массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов. | Первая очередь |
| 2. | Благоустройство территории существующего городского парка культуры и отдыха, включающее: - оборудование открытого летнего театра со зрительным залом на 170 мест (главная площадь и летний театр формируют зону культурно-массовых и зрелищных мероприятий парка); - оборудование четырех площадок для установки аттракционов (зона активного отдыха); - размещение детского кафе с летней площадкой; - организация детской площадки с игровым оборудованием (кафе и площадка образуют зону детского отдыха); - размещение танцевальной и спортивной площадок (формируется зона активного досуга молодежи); - размещение торговых киосков; | Первая очередь (инвестиционный проект) |
| 3. | Благоустройство набережной реки Толучеевка, включающее: - Установку подпорной стены, - Организацию смотровой площадки и спуска к реке (пирс) для размещения лодочной станции. | Первая очередь |
| 4. | Благоустройство территорий, прилегающих к общественным зданиям. | Первая очередь — расчетный срок |
| 5. | Устройство пешеходных тротуаров по улицам городского и сельских населенных пунктов. | Первая очередь |
| 6. | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | Первая очередь |
| 7. | Благоустройство рекреационных зон городского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | Первая очередь |
| 8. | Формирование участка рекреационного озеленения в западном планировочном районе городского населенного пункта. | Первая очередь |
| 8. | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. | Первая очередь — расчетный срок |
| 9. | Нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки. | Первая очередь |
| 10. | Создание историко-культового музея «Калачеевская пещера» в г. Калач: - В соответствии с проектом инвестора возможно строительство небольшой часовни у входа в пещеру, а также работы по укреплению отдельных участков подземных проходов и приведение в надлежащее состояние внутренних сводов с целью создания культового памятника. | Первая очередь (инвестиционный проект) |
| 11. | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах купания . | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схеме 1(I) настоящего тома.

2.3.6. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения — город Калач объектами коммунально-складского, промышленного и сельскохозяйственного назначения, создание условий для развития малого и среднего бизнеса на территории поселения

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории городского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели  всех предлагаемых объектов должны насчитываться по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция молочного комплекса на 1200 голов, ООО «Ока», х. Залесный; | Первая очередь |
| 2. | Организация производства картофеля и овощей с последующей подработкой и переработкой овощной продукции, ООО «Майс», г. Калач, земельный участок площадью 170000 м2 в границах населенного пункта г. Калач; | Первая очередь |
| 3. | Перевод технологического процесса обжига и сушки кирпича с угля на газ с реконструкцией обжиговой печи, ООО «Стройиндустрия», г. Калач; | Первая очередь |
| 4. | Организация производства вафельных изделий, ООО «Пром Агро», г. Калач, земельный участок из земель населенных пунктов площадью 39780 м2; | Первая очередь |
| 5. | Реконструкция кукурузокалибровочного цеха, ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский»; г. Калач; | Первая очередь |
| 6. | Организация производства кондитерских изделий, ООО «КалачБелстарАгро», г. Калач. | Первая очередь |
| 7. | Создание производства полимерных и других упаковочных материалов, городское поселение — город Калач, - земельный участок площадью 82150 м2, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта и связи.; | Первая очередь |

Для всех предлагаемых объектов необходима разработка проектов санитарно-защитных зон в установленном порядке с последующим выносом их на местность. Кроме того, необходимо ограничение для всех размещаемых предприятий по классу опасности — не более III-его с санитарно-защитной зоной 300 м.

Территории, предлагаемые для размещения объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения приведены на схеме 1(I).

2.3.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения на территории городского поселения — город Калач

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка генеральной схемы генеральной схемы очистки территории городского поселения — город Калач (2011 г.) | Первая очередь |
| 2. | Организация семи площадок для размещения контейнеров большой емкости — 30 м3 (система «Мультилифт») для сборов ТБО в целях обслуживания каждого из населенных пунктов городского поселения, с последующим вывозом на полигон ТБО. | Первая очередь |
| 3. | Поддержание порядка на действующих городских кладбищах: - уборка и очистка территории кладбищ; - устройство мест сбора мусора. | Первая очередь — расчетный срок |

Места размещения объектов специального назначения указаны на схемах 1, 2, 3 (I) настоящего тома.

2.3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны городского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Чрезвычайная ситуация- обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями.

1.Чрезвычайные ситуации природного характера.

- Метеорологические явления

- Гидрогеологические явления и процессы

- Геологические процессы и явления

- Природные пожары

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на объектах системы газораспределения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

- на коммунальных системах жизнеобеспечения

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения городского поселения возлагается на Главу поселения.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом намечены следующие мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию  поселения:

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Охрана воздушного бассейна |  |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным. |
| 2 | Ограничение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на производствах. |
| 4 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров. |
| 5 | Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. |
| 6 | Экореконструкция производственных территорий. |
| 7 | Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений. |
| Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн |  |
| 8 | Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог г. Калач - доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения; обеспечение подъездов к транспортным коммуникациям, важнейшим узлам и терминалам магистральных видов транспорта; - озеленение магистральных дорог с двухъярусной посадкой зеленых насаждений |
| 9 | Разработка концепции газификации транспорта. |
| Охрана поверхностных и подземных вод. Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |
| 10 | Строительство централизованной системы водопровода; |
| 11 | Организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения, |
| 12 | Развитие нормативно – правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды; |
| 13 | Внедрение в практику хозяйственно - питьевого водоснабжение систем местной водоочистки и обеззараживания питьевой воды. |
| Рациональное использование водных ресурсов |  |
| 14 | Замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях; |
| 15 | Установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи; |
| 16 | Своевременный ремонт проводящих сетей. |
| 17 | Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено: водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов; водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки; развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков. |
| Охрана водных ресурсов от загрязнения |  |
| 18 | Строительство современных очистных сооружений в г. Калач; |
| 19 | Строительство или реконструкции локальных очистных сооружений на предприятиях; |
| 20 | Соблюдение водоохранной зоны рек; |
| 21 | Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов; |
| 22 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции – молочные и мясоперерабатывающие предприятия. |
| Восстановление и охрана водных объектов |  |
| 23 | Водоохранная зона шириной 200м должна быть установлена на реках Толучеевка и Подгорная, на реке без названия (запад г.Калач) – 50м. |
| 24 | Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной. |
| Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений |  |
| 25 | В рамках реализации ведомственной целевой программы МПР РФ «Обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» одним из важных вопросов является разработка комплекса мер: - обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС); - осуществление контроля над декларированием экологической безопасности собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений; ведение регистра ГТС; - капитальный и текущий ремонт ГТС. |
| Охрана почвы. Мероприятия по рациональному обращению с производственными отходами |  |
| 26 | Рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов: Рекультивация и санация промышленных площадок в процессе экореконструкции; |
| 27 | Утилизация сельскохозяйственных отходов: Основной метод утилизации - компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства. |
| 28 | Утилизация биологических отходов: Строительство скотомогильников. |
| 29 | Утилизация транспортных отходов: Выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления транспортных средств для подготовки промышленного сырья. |
| Мероприятия по рациональному обращению с бытовыми отходами |  |
| 30 | Выявление несанкционированных свалок и их рекультивация; |
| 31 | Проектирование и строительство межмуниципального полигона размещения твердых бытовых и промышленных отходов 4 класса опасности с зоной первичной сортировки мощностью до 50 тыс. тон/год; |
| 32 | Строительство в населенных пунктах г.Калач контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов и установка контейнеров системы «Мультилифт» емкостью 30 м.куб.; |
| 33 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения; |
| 34 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры; |
| 35 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта |
| Охрана растительного и животного мира |  |
| 36 | Нормативное озеленение г. Калач; |
| 37 | В целях защиты лесов на землях городского поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности; |
| 38 | Максимальное сохранение лесных насаждений лесфонда и участков древесно-кустарниковой растительности; |
| 39 | Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель, в том числе и земель сельскохозяйственного назначения (маломощной пашни) для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды; |
| 40 | Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира. |
| Природно-экологический каркас |  |
| 41 | Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. |
| Мероприятия по инженерной подготовке территории |  |
| 42 | Защита от затопления паводковыми водами: дамбы обвалования до отметок исключающих затопление, подсыпка затапливаемых территории |
| 43 | Берегоукрепление: - укрепление склонов каменной наброской, строительство подпорных стенок и шпунтов, укрепление склонов одерновкой и озеленением |
| 44 | Расчистка прудов, реконструкция плотин |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральный план городского поселения — город Калач, как основной градостроительный документ муниципального образования, является основанием для подготовки и утверждения плана реализации Генерального плана.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно- правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

На момент подготовки Генерального плана городского поселения — город Калач, документы территориального планирования Российской Федерации и Калачеевского муниципального района не утверждены. В настоящий генеральный план необходимо вносить изменения, учитывающие сведения, положения, утверждаемые в рамках соответствующих полномочий документами территориального планирования вышестоящих уровней.

Согласно законодательству план реализации Генерального плана городского поселения — город Калач должен быть разработан и утвержден в трехмесячный срок после утверждения Генерального плана.

В Генеральный план городского поселения — город Калач по мере необходимости могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально- экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральные планы поселений установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области № 61-ОЗ от 07.07.2006 г. «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в генеральный план поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана.